Геолошки завод Србије

Београд, Ровињска 12

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ бр. 111/2017**

**ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА**

Београд, април 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 111/2017 број: 689/1 од 06.04.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 111/2017 број: 689/2 од 06.04.2017. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку мале вредности добара**

**ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА**

**ЈНМВ бр 111/2017**

Садржај:

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2](#_Toc479162297)

[2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 2](#_Toc479162298)

[3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 3](#_Toc479162299)

[4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 3](#_Toc479162300)

[5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 6](#_Toc479162301)

[6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 7](#_Toc479162302)

[6.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 10](#_Toc479162303)

[6.3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ\* 11](#_Toc479162304)

[6.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 12](#_Toc479162305)

[6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 13](#_Toc479162306)

[ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧКА 1-4 ЗАКОНА 13](#_Toc479162307)

[6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗАКОНА 14](#_Toc479162308)

[7. МЕНИЧНОПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 15](#_Toc479162309)

[8. МОДЕЛ УГОВОРА 16](#_Toc479162310)

[9. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 19](#_Toc479162311)

Конкурсна документација садржи: 26 страна

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **НАРУЧИЛАЦ**:

Назив наручиоца: Геолошки завод Србије

Адреса наручиоца: Ровињска 12, Београд

Интернет адреса: [www.gzs.gov.rs](http://www.gzs.gov.rs)

Врста наручиоца: орган државне управе

1. **ВРСТА ПОСТУПКА**:

Јавна набавка мале вредности

1. **Редни број јавне набавке**

Јавна набавка мале вредности бр.111/2017

1. **ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Врста предмета набавке: добра

Опис предмета набавке: гориво за моторна возила

Назив и ознака из ОРН: нафта и дестилати, 09130000

**1.5 Лице за контакт:**

Никола Грујоски, е-маил адреса: [javne.nabavke@gzs.gov.rs](mailto:javne.nabavke@gzs.gov.rs).

## 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

1. Врста добара:

Предмет јавне набавке број 111/2017 је набавка добара –горива за моторна возила за потребе Геолошког завода Србије:

* безоловни моторни бензин „Евро премијим БМБ 95“
* гасно уље „Евро дизел“

1. Техничке карактеристике:

Техничке карактеристике безоловног моторног бензина „Евро премијим БМБ 95“ утврђене стандардом SRPS EN 228:2014.

Техничке карактеристике „Евро дизел“ утврђене стандардом SRPS EN 590:2014

1. Квалитет:

Квалитет добара утврђен Правилником о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр. 106/16).

1. Количина и опис:

Безоловни моторни бензин „Европремијум БМБ 95“: 14.700 литара

Гасно уље „Евро дизел“: 1.600 литара

Наведене количине представљају оквирну, планирану количину горива за перод од годину дана од дана закључења уговора. Наручилац задржава право да одступи од наведених количина.

1. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Мерење се врши уређајима одобрених типова од стране Дирекције за мере и драгоцeне метале.

Испоручена добра морају у погледу квалитета испуњавати стандарде SRPS, а у складу са Правилником о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр. 106/16).

Испоручилац је дужан да обезбеди праћење квалитета горива пре стављања у промет.

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Рок испоруке:

Испорука ће се извршавати сукцесивно, према динамици коју одреди наручилац, до истека рока уговора односно до утрошка финансијских средстава одређених за предметну јавну набавку.

1. Место испоруке:

Испорука се врши на малопродајним објектима (бензинским станицама) испоручиоца на територији Републике Србије.

Понуђач је у обавези да наручиоцу приликом подношења понуде достави потписан и оверен Списак бензинских станица понуђача.

## 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација не садржи техничкудокументацију и планове.

## 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | Изјава (*Образац 6.5. у поглављу 6. ове конкурсне документације*), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН);* | Изјава (*Образац 6.6. у поглављу 6 ове конкурсне документације*), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке *(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН);* | Важећа лиценца за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом, издата од стране надлежног органа: Агенција за енергетику Републике Србије  Начин достављања доказа: у виду неоверене копије |

Испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2 и 3, у складу са чланом 77. ст.4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 6.5 у поглавњу 6 ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ст.1. тач.1) до 4) ЗЈН дефинисане овом конкурсном документацијоми Изјаве (Образац 6.6. у поглављу 6 ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ст. 2. дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност обавезног условаза учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем важеће лиценце за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом издате од стране надлежног органа: Агенција за енергетику Републике Србије, у виду неоверене копије*.*

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75. ст. 1 тач. 1-4 Закона (Образац 6.5 конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач је дужан а за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних условаиз члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће изврђити преко подизвођача, што се доказује достављањем важеће лиценце за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом издате од стране надлежног органа: Агенција за енергетику Републике Србије, у виду неоверене копије*.*

**Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају Изјава о испуњености услова из члана 75. ст. 1 тача 1-4 Закона (Образац 6.5 конкурсне документације) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, што се доказује достављањем важеће лиценце за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом издате од стране надлежног органа: Агенција за енергетику Републике Србије, у виду неоверене копије*.*

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

1. Доказ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН)*, услов наведен у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1:

**Правна лица**: извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

1. Доказ да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН),* услов наведен у табеларном приказу обавезних условапод редним бројем 2:

**Правна лица:**

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењeосновног судана чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег судана чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверењенадлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица**:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежнеполицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. Доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН),* услов наведен у табеларном приказу обавезних условапод редним бројем 3:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члана 78. ЗЈН. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно да јасно наведу да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

## 5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

У складу са чланом 85. Закона, избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“,са следећим елементима критеријума и методологијом додељивања пондера по елементима критеријума:

Елементи критеријума: број пондера:

1.понуђена цена....................................................................................................... до 60

2.покривеност мрежом малопродајних објеката

(бензинских пумпи) на територији Републике Србије......................................... до 40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО пондера: до 100

Методологија додељивања пондера по елементима критеријума:

1. Понуђена цена:

За најнижу понуђену цену додељује се 60 пондера, остале понуђене цене се пондеришу формулом: најнижа понуђена цена пута максималан број бодова подељен са понуђеном ценом што даје одређени број пондера.

2. Покривеност мрежом малопродајних објеката (бензинских станица) на територији Републике Србије:

За највећи број малопродајних објеката (бензинских станица) на територији Републике Србије – додељује се 40 пондера, за остале понуђаче покривеност мрежом малопродајних објеката пондерише се формулом:број малопродајних објеката пута максималан број бодова подељен са највећим бројем малопродајних објеката (бензинских станица).

Укупан број бодова за сваку понуду посебно, одређује се сабирањем добијених бодова по свим критеријумима - елементима.

У случају да понуде два или више понуђача остваре исти број пондера који је и највиши, биће изабрана понуда понуђача са бољом покривеношћу мрежом малопродајних објеката.

**6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**

Обрасци који чине саставни део понуде су:

1. Образац понуде (Образац 6.1 у конкурсној документацији);
2. Образац структуре цене, са упутством како да се попуни (Образац 6.2 у конкурсној документацији);
3. Образац трошкова припреме понуде\* (Образац 6.3 у конкурсној документацији);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6.4 у конкурсној документацији);
5. Образац изјава о испуњености услова из члана 75. ст. 1 тача 1-4 Закона (Образац 6.5 конкурсне документације);
6. Образац изјаве о поштовању обавеза из 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 6.6 у конкурсној документацији).

\* Понуђач није у обавези да достави Образац трошкова припреме понуде.

### 6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ЈНМВ*

Наручилац: Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска 12

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

*Понуду подноси*:

|  |  |
| --- | --- |
| А) Самостално |  |
| Б) Са подизвођачем |  |
| В) Као заједничку понуду |  |

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица

***Напомена:***

*Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

2) ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица

***Напомена****:*

*Табелу „Подаци о сваком понбуђачу из групе понуђача“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача*.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица

**Напомена:**

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача*.

* + 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив : | | Јединица мере | Количина |
| 1. Евро премијум БМБ 95 | | Литар | 14.700 |  |
| 2. Евро дизел |  | Литар | 1.600 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде | |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а | Дин. |
| Словима: |  |
| Укупна вредност ПДВ-а | Дин. |
| Словима: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом | Дин. |
| Словима: |  |

Место испоруке: малопродајни објекти (бензинске станице) испоручиоца на територији Републике Србије, наведени у Списку бензинских станица испоручиоца.

Рок испоруке: Сукцесивна испорука према динамици коју одреди наручилац, до истека рока уговора односно до утрошка финансијских средстава одређених за предметну јавну набавку.

Рок плаћања: Наручилац авансно уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца на основу предрачуна и према инструкцијама продавца. Наручилац одређује висину и динамику уплата.

Наручилац може преузимати гориво на малопродајним објектима (бензинским станицама) испоручиоца, путем корпорацијске картице испоручиоца до износа уплаћених средстава.

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда *(минимум 30 дана)*.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

Дана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*

*Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

### 6.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Опис | ЈМ | Количина | Цена  по јединици мере | | Цена  за укупну количину | |
| Без  ПДВ-а | Са  ПДВ-ом | Без  ПДВ-а | Са  ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4х5) | 8 (4х6) |
| 1. | Евро премијум БМБ 95 | Литар | 14.700 |  |  |  |  |
| 2. | Евро дизел | Литар | 1.600 |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а  (евро премијум БМБ 95 + евро дизел ) | | | | | | Дин. | |
| Словима: | | | | | |  | |
| Укупна вредност ПДВ-а (евро премијум БМБ 95 + евро дизел ) | | | | | | Дин. | |
| Словима: | | | | | |  | |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  (евро премијум БМБ 95 + евро дизел ) | | | | | | Дин. | |
| Словима: | | | | | |  | |
| Број бензинских пумпи на територији Републике Србије | | | | | |  | |
| Словима: | | | | | |  | |
| **Упутство како да се попуни образац структуре цене:**   1. У колони 5 – уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ-а; 2. У колони 6 – уписати јединичну цену добра са ПДВ-ом; 3. У колони 7 - уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а; 4. У колони 8 – уписати укупну цену са ПДВ-ом.   **Прилог**: потписан и оверен Списак бензинских станица понуђача.    У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица  Дана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***Напомена*:**  *Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*  *Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде* | | | | | | | |

### 6.3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ\*

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач је приликом

припремања понуде за јавну набавку *ЈНМВ*

имао следеће трошкове :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Врста трошка | Износ трошка у РСД |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. | Укупан износ трошкова припремања понуде: |  |

.

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица

***Напомена:***

*Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.*

*Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.*

\****Достављање овог обрасца није обавезно***

### 6.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку

јавне набавке *ЈНМВ* , поднео независно,

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица

***Напомена:***

*У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

*Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

### 6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

### ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧКА 1-4 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђачпоступку јавне набавке

*ЈНМВ*под пуном материјалном

и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава обавезне услове из члана

75. став тачка 1)–4) Закона о јавним набавкама.

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица

***Напомена:***

*Уколико наступа са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.*

*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

## 

### 6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача под пуном

материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач у поступку јавне набавке

*ЈНМВ*  je поштовао обавезе које

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити

животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења

понуде.

Датум: м.п. Потпис овлашћеног лица

***Напомена:***

*Уколико наступа са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.*

*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

## 7. МЕНИЧНОПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

На име гаранције за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по јавној набавци ЈНМВ бр.111/2017

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

|  |  |
| --- | --- |
| ДУЖНИК |  |
| Назив |  |
| Место |  |
| Адреса |  |
| ПИБ |  |
| Матични број |  |
| Број рачуна |  |
| Пословна банка |  |

ИЗДAЈЕ

МЕНИЧНОПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

ПОВЕРИЛАЦ:

Назив: Геолошки завод Србије

Место: Београд

Адреса: Ровињска 12

Матични број: 17840525

ПИБ: 107654244

Предајемо бланко соло меницу, бр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска 12, као ПОВЕРИОЦА да предату меницу може попунити на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на име гаранције за добро извршење посла по јавној набавци ЈНМВ бр.111/2017, поднете од стране ДУЖНИКА са роком наплате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и која може бити безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски наплаћена на први позив.

Овлашћујемо Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска 12, да у складу са одредбама конкурсне документације ЈНМВ бр.111/2017 за наплату доспелих хартија од вредности -меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, изврши наплату са свих рачуна ДУЖНИКА - из његових новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавезе за коју се издаје ово МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ дође до промене лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима на текућим рачунима ДУЖНИКА, промене печата, статусних промена код ДУЖНИКА, или оснивања правних субјеката и других промена од значаја за правни промет.

Датумиздавања

МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА ОДГОВОРНОЛИЦЕДУЖНИКА

м.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 8. МОДЕЛ УГОВОРА

**УГОВОР О набавци горивО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА**

1. Геолошки завод Србије, Београд, улица Ровињска бр.12, матични број: 17840525, ПИБ: 107654244, кога заступа директор проф. др Драгоман Рабреновић, (у даљем тексту: купац), са једне стране
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_\_ , матични број: , ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , текући рачун број: , отворен код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(у даљем тексту: продавац), са друге стране.

*са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима*:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ако продавац уествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке).*

Уговорне стране констатују:

- да је Купац на основу чл. 39, и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки дана 11.04.2017. године, спровео поступак за јавну набавку добара Гориво за моторна возила, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ број 111/2017;

- да је продавац дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. године, доставио понуду број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, која у потпуности испуњава захтеве купца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

- да је купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде продавца и Одлуке о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017. године, изабрао продавца за испоруку предметних добара.

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је куповина горива за моторна возилаи то: безоловни моторни бензин „ Евро премијум БМБ 95“ и гасног уља „Евро дизел“ , на бензинским станицама - малопродајним објектима продавца, а за службена возила купца.

Техничке карактеристике безоловног моторног бензина „Евро премијим БМБ 95“ утврђене су стандардом SRPS EN 228:2014.

Техничке карактеристике гасног уља „Евро дизел“ утврђене су стандардом SRPS EN 590:2014.

Квалитет добара утврђен је Правилником о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр. 106/16).

Продавац је дужан да обезбеди праћење квалитета горива пре стављања у промет.

Испорука горива и утврђивање преузете количине горива се врши уређајима одобрених типова од стране Дирекције за мере и драгоцeне метале.

**Члан 2.**

Укупан износ средстава за куповину горива по овом уговору је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

Купац може преузимати нафтне деривате на бензинским станицама продавца, путем дебитне корпорацијске картице продавца, до износа уплаћених средстава.

**Члан 3.**

Продавац се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, на својим бензинским станицама -малопродајним објектима, купцу сукцесивно испоручивати гориво у складу са овим уговором, а под условом из прихваћене понуде продавца.

Списак бензинских станица продавца на којима купац преузима нафтне деривате у своја возила коришћењем картице, представља саставни део овог Уговора.

**Члан 4.**

Цене нафтних деривата су цене важеће на дан преузимања робе на бензинским станицама продавца, утврђене у ценовнику продавца кога су донели његови надлежни органи.

Цене из става 1. овог члана не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном купац може отказати уговор.

Цене се мењају одлукама продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.

Продавац се обавезује да ће купцу достављати све измене званичног ценовника, одмах по његовом доношењу.

Цене уговорених нафтних деривата умањују се на основу преузетих количина деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим скалама продавца из прилога овог Уговора.

Продавац се обавезује да ће купцу одобрити све попусте на цене и количине које одобрава и другим корпоративним клијентима, о чему писаним путем обавештава купца.

Основица за обрачун попуста је важећа цена на дан испоруке без акциза и пореза на додату вредност и без накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте, у складу са важећим прописима Републике Србије.

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за тај месец и одређује висина попуста у складу са ставом 5. овог члана.

Припадајући попуст одобрава се купцу испостављањем књижног одобрења до краја текућег месеца за претходни и за тај износ се увећава стање средстава на картицама купца.

**Члан 5.**

Средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши купац је корпоративна картица продавца.

Картице се купцу издају након потписивања Уговора сагласно Захтеву и Спецификацији возила за издавање картице (потписан и печатом оверен списак својих моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом нафтних деривата које ће куповати на бензинским станицама продавца). Спецификација возила представља саставни део овог Уговора.

Купац се обавезује да за свако своје возило од продавца купује искључиво гориво наведено у спецификацији из предходног става.

**Члан 6.**

Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој картици, на основу достављених података од стране купца.

Уговорне стране су дужне да изврше примопредају картица, о чему се саставља Записник који потписују овлашћени представници обе уговорне стране.

**Члан 7.**

Купац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или губитка.

Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења картице, о томе без одлагања обавести продавца у писаној форми.

Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу картице, исту утврди неважећом.

У случају раскида-непродужавања уговора, купац је дужан да картице врати продавцу.

**Члан 8.**

Уколико се купац не придржава одредаба овог Уговора, продавац задржава право блокирања и одузимања свих издатих картица.

**Члан 9.**

Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење картице.

Купац уплаћује динарска средства на текући рачун продавца на основу предрачуна и према инструкцијама продавца, са обавезним навођењем броја предрачуна у пољу позива на број у налогу за плаћање.

Број предрачуна важи само за једну уплату купца, при чему приликом сваке уплате купац наводи број новог предрачуна који добија од продавца у пољу позива на број у налогу за плаћање.

Приликом плаћања, купац је у обавези да сваку профактуру плаћа појединачно и да у налогу за плаћање наведе позив на број документа (профактуре) по ком врши плаћање.

На основу извршених уплата, купцу се на крају месеца издаје листа извршених авансних уплата и авансни рачун за неискоришћена средства.

**Члан 10.**

Продавац једном месечно, последњег дана у месецу, доставља купцу коначан рачун за испоручено гориво у претходном месецу, заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним путем картице.

Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски период.

**Члан 11.**

Закључивањем овог Уговора, купац прихвата сва права и обавезе утврђене Општим правилима и условима за издавање и коришћење дебитне картице за гориво, која чине саставни део овог Уговора.

**Члан 12.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до утрошка финансијских средстава одређених за предметну јавну набавку наведених у члану 2. овог Уговора.

Све измене и допуне овог уговора су пуноважне искључиво ако су састављене у форми Анекса уговора и ако су Анексе уговора потписале обе уговорне стране.

**Члан 13.**

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог Уговора, а који нису регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 14.**

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 15.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

**ПОНУЂАЧ НАРУЧИЛАЦ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

*Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.*

*У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.*

## 9. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 11000 Београд са назнаком:

*„Понуда за јавну набавку ЈНМВ* *”,*

Рок за подношење понуде: 19.04.2017. године, до 12 сати.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Благовременом се сматра понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Геолошког завода Србије (на наведеној адреси), најкасније до 12 сати последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање благовремено приспелих понуда је јавно и одржаће се у просторијама Геолошког завода Србије, Ровињска бр.12, Београд, приземље, канцеларија бр. 45, 15 минута након истека рока за подношење понуда, односно 19.04.2017. године у 12,15 сати.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији за јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење мора бити на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Понуда мора да садржи, попуњен, оверен и потписан:

1. Образац понуде (Образац 6.1 у конкурсној документацији);
2. Образац структуре цене, са упутством како да се попуни (Образац 6.2 у конкурсној документацији);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 6.3 у конкурсној документацији);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6.4 у конкурсној документацији);
5. Образац изјава о испуњености услова из члана 75. ст. 1 тача 1-4 Закона (Образац 6.5 конкурсне документације);
6. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Образац 6.6 у конкурсној документацији);
7. Модел уговора.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

***3. ПАРТИЈЕ***

Предметна набавка није обликована по партијама.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу : Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 11000 Београд*,*  са назнаком:

*„Измена понуде за јавну набавку ЈНМВ* *”, или*

*„Допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ* *” или*

*„Опозив понуде за јавну набавкуЈНМВ* *”, или*

*„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ* *”.*

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. начин ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 6.1. у поглављу 6. ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 6.1. у поглављу 6. ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН-ом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9.******Захтев у погледу рока важења понуде***

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***10. Начин исказивања јединичне цене и валута***

Јединична цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цене нафтних деривата су цене важеће на дан преузимања робе на бензинским станицама продавца, утврђене у ценовнику продавца кога су донели његови надлежни органи, у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Продавац се обавезује да ће купцу достављати све измене званичног ценовника, одмах по његовом доношењу.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА***

Плаћање добара која су предмет набавке вршиће се авансно.

Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун испоручиоца.

Наручилац уплаћује динарска средства на текући рачун испоручиоца на основу предрачуна и према инструкцијама испоручиоца, са обавезним навођењем броја предрачуна у пољу позива на број у налогу за плаћање.

Наручилац је у обавези да сваку профактуру плаћа појединачно и да у налогу за плаћање наведе позив на број документа (профактуре) по ком врши плаћање.

Наручилац може преузимати гориво на бензинским станицама испоручиоца, путем дебитне корпорацијске картице испоручиоца, до износа уплаћених средстава.

Испоручилац на крају месеца наручиоцу издаје листу извршених авансних уплата и авансни рачун за неискоришћена средства.

Испоручилац је дужан да једном месечно уз коначну фактуру доставља Извештај о месечном снабдевању горива по свим дебитним картицама.

Уколико снабдевање у обрачунском периоду не буде обухваћено извештајем за тај период, биће обухваћено извештајем за наредни период.

***12. Средство ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА за повраћај авансног плаћања***

Испоручилац је дужан да у тренутку уплате аванса преда наручиоцу:

- Бланко меницу за повраћај авансног плаћања оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).

- Менично овлашћење да се меницa, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у случају да није извршена испорука добара у висини износа уплаћених средстава.

- Потврду о регистрацији менице,

-Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Након истека рока важности уговора наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Испоручиоца.

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

***16.* *Заштита ПОВЕРЉИВОСТИ података понуђача***

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

***13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице упућује у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 11000 Београд, електронске поште на e-mail [javne.nabavke@gzs.gov.rs](mailto:office@gzs.gov.rs), или факсом на број 011 288 52 96), уз напомену: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурснe документације, *ЈНМВ*  ".

Aко је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

***14. Измене и допуне конкурсне документације***

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

***15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

***16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

***17. Разлози због којих понуда може бити одбијена***

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неодговарајућа и неприхватљива, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

***18. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима***

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.

19*. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора*

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

***20. Рок за закључење уговора***

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач коме је уговор додељен у обавези је да достави наручиоцу потписане примерке уговора у року од 3 (три) дана од дана пријема уговора.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***21. Измене током трајања уговора - члан 115.***

Закона наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.

***22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, на адреду Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 11000 Београд, предајом у писарници наручиоца (радно време писарнице наручиоца је од 7,30 до 15,30 сати), или поштом препоручено са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
3. износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
4. број рачуна: 840-30678845-06;
5. шифру плаћања: 153 или 253;
6. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
7. сврха: ЗЗП; Геолошки завод Србије; јавна набавка ЈН
8. корисник: буџет Републике Србије;
9. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
10. потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату,** први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије,** која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**