ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈавнУ набавкУ добара мале вредности

угаљ

ЈНМВ 117/2015

Поглавље VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ одељак 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА на страни 9 **мења се** у одељку 8 тако да гласи:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.10.2015.године до 12,00 часова, у писарници наручиоца*.*

## У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ, на страни 3 под ставком техничке карактеристике нумеричка вредност за Сагорљиве материје **мења се** тако да уместо „<65% „ гласи: „>65% „

Из наведеног разлога мења се и образац 4) Опис предмета набавке на страни 19.

Исправљени образац 4) Опис предмета набавке дат је у прилогу.

* + 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ : Тврди мрки угаљ | | Јединица мере | Количина |
| Карактеристике са доставном влагом: | |  |  |
| Асортиман | Орах -40+15 mm |  |  |
| Укупна влага | 19%-23% |  |  |
| Пепео | **<** 13% |  |  |
| S укупни | **<** 2% |  |  |
| Испарљиве материје | **<**  35% |  |  |
| Сагорљиве материје | **>**65% |  |  |
| Доња топлотна вредност | **>**18.000 КЈ/kg |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна вредност понуде**\* | |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а | Дин. |
| Словима: |  |
| Укупна вредност ПДВ-а | Дин. |
| Словима: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом | Дин. |
| Словима: |  |

Место испоруке/извршења: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, Београд

Начин испоруке: Камион

Рок испоруке: Сукцесивна испорука у периоду IV квартал 2015. године- I квартал 2016. године.

Рок плаћања: једнократно, у року од 45 дана од потписивања уговора. Изабрани понуђач ће Наручиоцу у року до 30 дана од потписивања уговора доставити банкарску гаранцију за повраћај аванса.

Рок важења понуде:\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда *(минимум 30 дана)*.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

**Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Напомена:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*

*Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***\**** *Понуђачи који нису обвезници ПДВ-а уносе податке о укупној цени без ПДВ-а, а у рубрици Укупна*